ПАСПОРТ № 1147

СПИРТ	  ЭТИЛОВЫЙ  (РЕКТИФИКОВАННЫЙ)

Партия № 511	                                                            Дата	 : 07.11.2022 г

| № | Наименование показателей | Норма по ГОСТ 55878-2013 | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид, цвет | Бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей | Соотв. |
| 2 | Запах | Характерный запах ректификованного спирта без запаха посторонних веществ | Соотв. |
| 3 | Объемная доля этилового спирта , % , не менее | 96 | 96,5 |
| 4 | Проба на чистоту | Должен выдержать испытание | Выд. |
| 5 | Проба на окисляемость при 20 °С , мин, не менее | 15 | 15 |
| 6 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт, мг-дм куб., не более | 4 | 4 |
| 7 | Массовая концентрация сивушного масла в безводном спирте, мг-дм куб., не более | 4 | 4 |
| 8 | Массовая концентрация кислот в пересчете на уксусную кислоту в безводном спирте, мг-мд куб, не более | 10 | 7,8 |
| 9 | Массовая концентрация сложных эфиров в безводном спирте, мг-дм куб., не более | 25 | 23,2 |
| 10 | Проба на метиловый спирт, мг-дм куб., не более | Должен выдержать испытание | Выд. |
| 11 | Проба на Фурфурол | отсутствие | Отс. |
| 12 | Массовая концентрация сухого остатка, мг-мд куб., не более | 2 | 2 |
| 13 | Массовая концентрация серы, мг-дм куб.. не более | отсутствие | Отс. |
| 14 | Массовая концентрация щелочи в пересчете на ОН, мг-дм куб., не более | отскутствие | Отс. |
| 15 | Удельное объемное электрическое сопротивление, ом, см, ще м^нее | 1,3.106 | 1,3.106 |